## List1
Ing. Jaroslav Vondruška, KLIMAPROJEKT,
Vojtěchova 394, Libice nad Cidlinou
Název stavby: Rekonstrukce VB Oldřichov u Duchcova | Úprava WC v kulturním domě
Libice nad Cidlinou
Místo: KD Libice nad Cidlinou
Stupeň dokumentace: Projekt pro provádění stavby
Investor: Obec Libice nad Cidlinou
F.1.4.c VZDUCHOTECHNIKA
F.1.4.c - ROZPOČET
Vypracoval: Ing. Jaroslav Vondruška
Zakázka číslo: 13-10-2.5
Datum: duben 2013

## List2
Poř. č. | Popis zařízení | M.j. | Počet
1 | Radiální ventilátor CB 100 plus T | ks | 2
2 | Přechod osový 160/100 | ks | 2
3 | Plastová větrací mžížka LG 150 ED | ks | 1
4 | Zděř 150×150 | ks | 1
6 | Axiální ventilátor SILENT 300 CRZ PLUS | ks | 2
7 | Plastová žaluziová klapka PER 160W | ks | 2
8 | Trouba SPIRO DN 150 - 400 délku upravit při montáži | ks | 2
9 | Axiální ventilátor SILENT 100 CRZ | ks | 1
10 | Plastová žaluziová klapka PER 100 | ks | 1
11 | Potrubí SPIRO DN 100 včetně tvarovek | bm | 5
12 | Stěnová mřížka SMM 12,5 200×100 | ks | 6
13 | Dveřní mřížka oboustranná PT 489 - 445×82 | ks | 5
Dodávka
| Montážní a spojovací materiál | kg | 15
Montáž
Stavební přípomoce
Doprava
| HZS |  | 4
| Celkem bez DPH |  |  | 0 | 0